## GUARITA
| INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS | Unidade: IFG-SENADOR CANEDO (GUARITA)
Endereço: ROD GO-352, KM 7; QUINHÃO 12-E - SENADOR CANEDO - GOIÁS
|  | Área: |  |  |  | Data: | 2015-12-02
|  | Valor por (R$/m²): |  |  |  |  | Processo:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IFG GUARITA
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | R$ M.D.O. | R$ MAT. | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL | %
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | TOTAL |  |  |  |  | 396302.05 | 100%
1 | TOMADAS | [7 empty] | AGETOP/SINAPI
1.1 | Tomada Simples Monofásica 10A - 220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em parede de alvenaria cx 4x2" de acordo com a NBR14136. | 1 | unid | 1.81 | 10.29 | 12.1 | 12.1 | 0.003053% | SINAPI | 83540
1.2 | Tomada Simples Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 2 | unid | 4.1 | 23.3 | 27.4 | 54.8 | 0.01383% | COMPOSIÇÃO
1.3 | Tomada Dupla Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 4 | unid | 5.51 | 31.25 | 36.76 | 147.04 | 0.0371% | COMPOSIÇÃO
2 | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
2.1 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 2 | unid | 0.74 | 4.19 | 4.93 | 9.86 | 0.002488% | SINAPI | 83440
2.2 | Condulete tipo "L" em liga de alumínio 3/4" | 10 | und | 1.64 | 9.27 | 10.91 | 109.1 | 0.02753% | SINAPI | 73861/014
2.3 | Condulete tipo "X" em liga de alumínio 3/4" | 10 | und | 2.29 | 13.01 | 15.3 | 153 | 0.03861% | SINAPI | 73861/017
2.4 | Tampa cega para condulet 3/4" | 14 | und | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 45.78 | 0.01155% | AGETOP | 72380
2.5 | Caixa octagonal em ferro esmaltado | 1 | und | 0.86 | 4.85 | 5.71 | 5.71 | 0.001441% | SINAPI | 83438
2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO (30x30x40) cm | 47 | und | 17.47 | 98.98 | 116.45 | 5473.15 | 1.381% | SINAPI | 83446
2.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO (60x60) cm | 7 | und | 160.32 | 63.85 | 224.17 | 1569.19 | 0.396% | AGETOP | 81825
2.8 | TAMPA EM CONCRETO PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 7 | und | 15.83 | 35.56 | 51.39 | 359.73 | 0.09077% | AGETOP | 81826
2.9 | CP EM ALVENARIA,TAMPA DE CONCRETO PADRÃO CELG, DIM. INT. (800x800x1.300) mm, PARA ENERGIA APOS Á MEDIÇÃO S/ LACRE. | 14 | und | 150 | 500 | 650 | 9100 | 2.296% | COTAÇÃO
3 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
3.2.1 | Quadro Universal de embutir trifásico com barramentos fase/neutro/terra de 12 elementos (QFB-1/QFB-2) | 2 | unid | 48.66 | 192.91 | 241.57 | 483.14 | 0.1219% | AGETOP | 72170
3.2.2 | Quadro Universal de embutir trifásico com barramentos fase/neutro/terra de 18 elementos (QDF-G) | 1 | unid | 48.66 | 364.83 | 413.49 | 413.49 | 0.1043% | AGETOP | 72180
3.2.3 | QUADROS DE FORÇA DE ARMÁRIO (700x500x200)mm. QUADRO DE EMBUTIR, FECHO FENDA METÁLICO E PLACA DE MONTAGEM. PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ. (QIE-2) | 1 | unid | 52.5 | 300 | 352.5 | 352.5 | 0.08895% | COTAÇÃO
3.1 | QUADRO DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA
3.1.1 | Sinalizador com LED vermelho - 230V | 10 | unid | 6.57 | 15.35 | 21.92 | 219.2 | 0.05531% | COTAÇÃO
3.1.2 | Contato Auxiliar CTX-1 | 5 | unid | 3.99 | 9.31 | 13.3 | 66.5 | 0.01678% | COTAÇÃO
3.1.3 | Disjuntor monopolar 5A - 6kA | 5 | unid | 7.3 | 6.16 | 13.46 | 67.3 | 0.01698% | COTAÇÃO
3.1.4 | Relé temporizado 8A/250V | 5 | unid | 53.36 | 124.51 | 177.87 | 889.35 | 0.2244% | COTAÇÃO
3.1.5 | Contator CTX-1 - 25A/690V - Bobina 230V | 5 | unid | 55.96 | 94.38 | 150.34 | 751.7 | 0.1897% | AGETOP | 71063
3.1.6 | Contato Auxiliar CTX-1 - Frontal NF | 5 | unid | 3.99 | 9.31 | 13.3 | 66.5 | 0.01678% | COTAÇÃO
3.1.7 | Aux-CP 2A/250V - Auxiliar para contator | 5 | unid | 29.59 | 69.04 | 98.63 | 493.15 | 0.1244% | COTAÇÃO
3.1.8 | Contator de potência unipolar 16A | 5 | unid | 23.64 | 55.18 | 78.82 | 394.1 | 0.09944% | COTAÇÃO
3.1.9 | CHAVE TRIFÁSICA DE DUAS POSIÇÕES (0-1) 380V-50A - PACCO - COMANDO MANUAL (OPÇÃO) | 5 | unid | 82.04 | 283.55 | 365.59 | 1827.95 | 0.4613% | COTAÇÃO
4 | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS
4.1 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 834 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 12067.98 | 3.045% | AGETOP | 71190
4.2 | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 834 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 5804.64 | 1.465% | COTAÇÃO
4.3 | T horizontal para eletroperfil - 50x50mm | 130 | unid | 3.89 | 15.19 | 19.08 | 2480.4 | 0.6259% | AGETOP | 72374
4.4 | Eletroduto PVC - 2" Rígido + luva | 1100 | m | 2.95 | 16.73 | 19.68 | 21648 | 5.463% | SINAPI | 55866
4.5 | Eletroduto PVC - 2".1/2 Rígido + luva | 200 | m | 4.66 | 26.42 | 31.08 | 6216 | 1.569% | SINAPI | 83408
4.6 | Eletroduto PVC - 3" Rígido + luva | 400 | m | 5.24 | 29.68 | 34.92 | 13968 | 3.525% | SINAPI | 55867
4.7 | Eletroduto PVC - 4" Rígido + luva | 200 | m | 6.67 | 37.84 | 44.51 | 8902 | 2.246% | SINAPI | 55868
5 | DISJUNTORES
5.1 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A | 1 | unid | 1.68 | 9.53 | 11.21 | 11.21 | 0.002829% | SINAPI | 74130/001
5.2 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A | 27 | unid | 1.68 | 9.53 | 11.21 | 302.67 | 0.07637% | SINAPI | 74130/001
5.3 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 20A | 5 | unid | 11.05 | 62.63 | 73.68 | 368.4 | 0.09296% | SINAPI | 74130/004
5.4 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 25A | 2 | unid | 11.05 | 62.63 | 73.68 | 147.36 | 0.03718% | SINAPI | 74130/004
5.5 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A | 4 | unid | 11.05 | 62.63 | 73.68 | 294.72 | 0.07437% | SINAPI | 74130/004
5.6 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 70A | 1 | unid | 14.89 | 84.4 | 99.29 | 99.29 | 0.02505% | SINAPI | 74130/005
5.7 | DR- Interruptor Diferencial Residual 30mA - 25A | 1 | unid | 43.05 | 243.96 | 287.01 | 287.01 | 0.07242% | AGETOP | 71450
5.8 | DPS -Dispositivo de Proteção Contra Surtos 275V - 40Ka | 4 | unid | 112.02 | 634.79 | 746.81 | 2987.24 | 0.7538% | AGETOP | 71184
5.9 | CONTATOR 3 TF 42 - 16A | 5 | unid | 53.53 | 77.87 | 131.4 | 657 | 0.1658% | AGETOP | 71062
6 | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS
6.1 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 20 | m | 0.3 | 1.69 | 1.99 | 39.8 | 0.01004% | SINAPI | 73860/007
6.2 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 20 | m | 0.3 | 1.69 | 1.99 | 39.8 | 0.01004% | SINAPI | 73860/007
6.3 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde(terra ) - tipo cabinho | 20 | m | 0.3 | 1.69 | 1.99 | 39.8 | 0.01004% | SINAPI | 73860/007
6.4 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor branco (retorno) - tipo cabinho | 10 | m | 0.3 | 1.69 | 1.99 | 19.9 | 0.005021% | SINAPI | 73860/007
6.5 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 1500 | m | 0.4 | 2.23 | 2.63 | 3945 | 0.9955% | SINAPI | 73860/008
6.6 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 1500 | m | 0.4 | 2.23 | 2.63 | 3945 | 0.9955% | SINAPI | 73860/008
6.7 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 1500 | m | 0.4 | 2.23 | 2.63 | 3945 | 0.9955% | SINAPI | 73860/008
6.8 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 30 | m | 0.58 | 3.28 | 3.86 | 115.8 | 0.02922% | SINAPI | 73860/009
6.9 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 10 | m | 0.58 | 3.28 | 3.86 | 38.6 | 0.00974% | SINAPI | 73860/009
6.10 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 10 | m | 0.58 | 3.28 | 3.86 | 38.6 | 0.00974% | SINAPI | 73860/009
6.11 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 600 | m | 0.78 | 4.46 | 5.24 | 3144 | 0.7933% | SINAPI | 73860/010
6.12 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 200 | m | 0.78 | 4.46 | 5.24 | 1048 | 0.2644% | SINAPI | 73860/010
6.13 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 200 | m | 0.78 | 4.46 | 5.24 | 1048 | 0.2644% | SINAPI | 73860/010
6.14 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 4300 | m | 1.21 | 6.86 | 8.07 | 34701 | 8.756% | SINAPI | 73860/011
6.15 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 4000 | m | 1.21 | 6.86 | 8.07 | 32280 | 8.145% | SINAPI | 73860/011
6.16 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 4000 | m | 1.21 | 6.86 | 8.07 | 32280 | 8.145% | SINAPI | 73860/011
6.17 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 600 | m | 1.6 | 9.09 | 10.69 | 6414 | 1.618% | SINAPI | 83421
6.18 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 200 | m | 1.6 | 9.09 | 10.69 | 2138 | 0.5395% | SINAPI | 83421
6.19 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 200 | m | 1.6 | 9.09 | 10.69 | 2138 | 0.5395% | SINAPI | 83421
7 | INTERRUPTORES
7.1 | Interruptor simples de três seções .SABC 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 1 | unid | 6.69 | 37.93 | 44.62 | 44.62 | 0.01126% | COMPOSIÇÃO
7.2 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 1 | und | 1.48 | 8.41 | 9.89 | 9.89 | 0.002496% | SINAPI | 72331
7.3 | Espelho para interruptor com uma tecla, instalado em parede de alvenaria | 1 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 2.89 | 0.0007292% | AGETOP | 72430
7.4 | Espelho para Interruptor com três teclas, Instalado em condulete | 1 | und | 0.73 | 2.58 | 3.31 | 3.31 | 0.0008352% | COTAÇÃO
8 | ILUMINAÇÃO
8.1 | Luminária sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em policarbonato injetado frisado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de Ø 6 a 12 mm.). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 372 | unid | 40.68 | 271.22 | 311.9 | 116026.8 | 29.28% | COTAÇÃO
8.2 | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 16 | und | 19.56 | 111.79 | 131.35 | 2101.6 | 0.5303% | COTAÇÃO
8.3 | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 3 | unid | 12.35 | 70.62 | 82.97 | 248.91 | 0.06281% | COTAÇÃO
8.4 | Luminária retangular para poste tipo pétala, para 1 lâmpada de vapor metálico bi-lateral de 150W. Corpo em chapa de aço tratada zincada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor simétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos auxiliares na própria luminária. Necessita reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção IP54. | 38 | unid | 139.26 | 795.79 | 935.05 | 35531.9 | 8.966% | COTAÇÃO
8.5 | Luminária retangular para poste tipo pétala, para 2 lâmpadas de vapor metálico bi-lateral de 150W. Corpo em chapa de aço tratada zincada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor simétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos auxiliares na própria luminária. Necessita reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção IP54. | 7 | unid | 253.77 | 1450.14 | 1703.91 | 11927.37 | 3.01% | COTAÇÃO
8.6 | Luminária retangular para poste tipo pétala, para 4 lâmpadas de vapor metálico bi-lateral de 150W. Corpo em chapa de aço tratada zincada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor simétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos auxiliares na própria luminária. Necessita reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção IP54. | 1 | unid | 557.04 | 3183.16 | 3740.2 | 3740.2 | 0.9438% | COTAÇÃO
CUSTO DA OBRA | [6 empty] | 396302.05 | 100%
BDI (25%) | [6 empty] | 99075.5125 | 25%
CUSTO TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 495377.5625
OBSERVAÇÕES
1 | A LICITANTE deverá apresentar um cronograma físico-financeiro que será analisado e aprovado pela IFG, caso venha a ser ela a contratada.
2 | Este orçamento levou em consideração as leis sociais.
3 | Este orçamento é meramente informativo. A relação dos serviços, assim como seus quantitativos e composições, é de inteira responsabilidade da empresa Contratada. O mesmo se aplica ao BDI.
4 | Foi estimado um BDI de 25% para esta obra, entretanto, o custo do BDI de cada empresa é individual e deverá contemplar todos os serviços previstos no Edital e que não estão diretamente contemplados nos serviços discriminados na presente planilha.
___________________________
Fernando Melo Franco
Engenheiro Eletricista
CONFEA/CREA 11.179/D-GO